# АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОЛЫНКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### Р А С П О Р Я Ж  е н и е

от «16 » июля 2021г. № 56-р

Об утверждении Плана действий

по ликвидации последствий аварийных

ситуаций с применением системы

электронного моделирования   на

территории Голынковского городского

поселения Руднянского района

Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения объектов социальной сферы  муниципального образования Голынковское городское поселение Руднянского района Смоленской области:

1. Утвердить  План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования Голынковское городское поселение Руднянского района Смоленской области с использованием электронной схемы для моделирования аварийных ситуаций согласно приложению.

2.Признать утратившим силу Распоряжение Администрации Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области от 124.07.2020г   №73-р  «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением системы электронного моделирования на территории Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области».

3. Контроль по исполнению настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Голынковского городского поселения

Руднянского района Смоленской области                                        Н.В.Иванова

Приложение

к  распоряжению Администрации

Голынковского городского поселения

Руднянского района Смоленской области

от_______________ № _______

План

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

в системе теплоснабжения на территории  муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области

1.Общие положения

1.1. План действий определяет порядок действий персонала организаций осуществляющих эксплуатацию систем теплоснабжения поселения и органов местного самоуправления при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

1.2. В настоящем документе под аварией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

2. Перечень возможных последствий аварийных ситуаций на

тепловых сетях и источниках тепловой энергии

2.1. Кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

2.2. Полное ограничение режима потребления тепловой энергии населения,   объектов социальной сферы.

2.3. Причинение вреда третьим лицам.

2.4. Разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

3.   Ликвидация технологических нарушений

3.1. При возникновении технологического нарушения с признаками аварии, инцидента старший по должности из числа персонала эксплуатирующей организации обязан:

-составить общую картину характера, места, размерах технологического нарушения;

-отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;

-организовать предотвращение развития технологического нарушения;

-принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в опасной зоне;

-немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинское учреждение;

-сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (сделать фотографии);

-сообщить о произошедшем нарушении диспетчеру ЕДДС, руководству предприятия.

3.2. Самостоятельные действия оперативного персонала не должны противоречить  требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил пожарной безопасности», а также производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

-сохранности жизни людей;

-сохранности оборудования;

-своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.

3.3. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии, инцидента запрещается. Пришедший на смену оперативный персонал во время ликвидации аварии, инцидента может быть использован по усмотрению лица осуществляющего руководство ликвидацией аварийной ситуации. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера допускается сдача смены с разрешения руководящего административно-технического персонала организации. Оперативный персонал несет полную ответственность за ликвидацию аварийного положения.

3.4.  Основными задачами оперативного персонала при ликвидации аварии являются:

-выявление причин и масштаба аварии, инцидента;

-устранение причин аварии, инцидента;

-исключение травмирующих факторов на персонал;

-отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;

-восстановление, в кратчайший срок, теплоснабжения потребителей и нормальной работы оборудования;

-уточнение состояния оборудования и возможность ввода его в работу своими силами, организация (при необходимости) вызова персонала для ликвидации последствий аварии, инцидента;

-сообщение о происшедшем оперативным или административно-техническим лицам организации, других предприятий, которых затрагивают последствия аварии или инцидента их руководству цеха или предприятия.

3.5. Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины и виновные, намечены конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению подобных случаев, для чего:

-проверяются записи в оперативной документации, которые должны быть выполнены в полном объеме и хронологическом порядке с применением единой терминологии;

-производится изъятие записей оперативных переговоров, диаграмм с приборов, имеющих отношение к технологическому нарушению;

-берутся письменные объяснения с оперативного персонала.

3.6. Расследование аварий и инцидентов должно быть начато немедленно после их происшествия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследованию аварии (инцидента), но не позднее 10 рабочих дней при аварии.

4. Действие персонала при полном исчезновении

напряжения на котельной

4.1. При полном исчезновении напряжения останавливается все работающее оборудование котельной. Оперативный персонал, обслуживающий оборудование, при отключении электроэнергии обязан:

4.1.1. Ключи управления вращающимися механизмами (насосы, задвижки, вентиляторы и т.д.) перевести на щитах управления в положение «отключено».

4.1.2. Согласно производственным инструкциям по эксплуатации выполнить необходимые операции по отключению оборудования находящегося в работе.

4.1.3. Прекратить все ремонтные, наладочные и другие технологические работы на оборудовании.

4.1.4. Сообщить диспетчеру ЕДДС о внештатной ситуации.

4.1.5. Сообщить руководству эксплуатирующей организации о возникшей ситуации.

Приложение к распоряжению

Администрации Голынковского городского поселения

От  ________________________20     №

Электронная схема

теплоснабжения п.Голынки Руднянского района Смоленской области для моделирования аварийных ситуаций

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Голынковского городского поселения

Руднянского района Смоленской области

от ______________20   года  №____

ПЛАН

действий Администрации   Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области по ликвидации аварий на системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций,

а также службы ЖКХ на территории   Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области

на период отопительного сезона 2015-2016 гг.

Цели и задачи:

Цели:

1.        Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2.        Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

3.        Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1.        Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2.        Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

3.        Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

4.        Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1.        Сведения о поставщиках коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1. | МКП КХ «Голынки» | 216740 Смоленская область, Руднянский район, п. Голынки, ул. Набережная, д. 4-85 директор С.В. Балуева тел.: 8-905-696-55-73 |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКП КХ «Голынки» | 216740 Смоленская область, Руднянский район, п. Голынки, ул. Набережная, д. 4-85 директор С.В. Балуева тел.: 8-905-696-55-73 |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Филиал ОАО «МРСК Центра», Руднянский РЭС | 216790, Смоленская область, г.Рудня, ул.Энергетиков, д.2, начальник А.П. Антипенков |

2.     Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1. | МКП КХ «Голынки» | директор С.В. Балуева тел.: 8-905-696-55-73 | 1-2 часа | 2 | - | Устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях |

4.             Порядок действий Администрации    Голынковского городского поселения , ресурсоснабжающих организаций

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МКП КХ «Голынки», собственники и наниматели жилых помещений | Глава МО тел.:8-910-789-72-99 | Информирование ЕДДС Руднянского района |
| 2. | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МКП КХ «Голынки» | Директор С.В. Балуева тел.: 8-905-696-55-73 |  |
| 3. | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МКП КХ «Голынки» | Глава МО тел.:8-910-789-72-99 | Информирование ЕДДС Руднянского района |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МКП КХ «Голынки», собственники и наниматели жилых помещений | тел.:8-910-789-72-99 | Информирование ЕДДС Руднянского района |
| 2. | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | Администрация поселения тел.:8(48141)5-71-41 |  |
| 3. | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | МКП КХ «Голынки», собственники и наниматели жилых помещений, Глава МО | Администрация поселения тел.:8(48141)5-71-41 |  |
| 4. | Организация оперативного штаба | Глава МО | Администрация поселения тел.:8(48141)5-78-06 |  |
| 5. | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | МКП КХ «Голынки», собственники и наниматели жилых помещении, Глава МО |  |  |
| 6. | Оповещение населения | Специалист 1 категории Администрации | Администрация поселения тел.:8(48141)5-71-41 |  |
| 7. | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | МКП КХ «Голынки» | Глава МО тел.:8-910-789-72-99 |  |
| 8. | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МКП КХ «Голынки» | Глава МО тел.:8-910-789-72-99 |  |
| 9. | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МКП КХ «Голынки» | Глава МО тел.:8-910-789-72-99 | Информирование ЕДДС Руднянского района |
| 4.3.Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1. | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | МКП КХ «Голынки» | Глава МО тел.:8-910-789-72-99 | Информирование ЕДДС Руднянского района |
| 2. | Оповещение и передача полеченной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава МО | Глава МО тел.:8-910-789-72-99 | Информирование ЕДДС Руднянского района |
| 3. | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организаций ЖКХ и дополнительных сил и средств | МКП КХ «Голынки» Глава МО | Глава МО тел.:8-910-789-72-99 |  |
| 4. | Доклад о готовности дежурных смен предприятия, организаций ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | МКП КХ «Голынки», Глава МО | Глава МО тел.:8-910-789-72-99 | Информирование ЕДДС Руднянского района |