## Лист2
РАСШИФРОВКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ОБСЛУЖИВАЕМОГО МКПКХ "ЖИЛИЩНИК"
ЗА 2014 ГОД
| Наименование выполненных работ | сумма затрат, руб.
ул.Коммунистическая д.2
апрель 2014 года
| ремонт водопровода кв.20 | 126.61
май 2014 года
| проверка эл.счетчика кв.№3 | 37.69
| течет труба на крыше, заливает квартиру | 41.89
июль 2014 года
| пробивка канализации | 192.71
август 2014 года
| замена вентиля в подвале | 825.84
| ремонт водопровода в подвале | 2352
октябрь 2014 года
| развоздушивание системы отопления | 88.88
| ремонт отопления под полом кв.19 | 612.73
| штукатурка дверного проема, покраска коробки и дверного полотна 2 подъезда | 1866.77
декабрь 2014 года
| демонтаж и кладка вытяжных труб | 54939.69
| устранение течи водопровода под полом кв.4 | 2910.47
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 19979.65
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №2 по ул.Коммунистическая за 2014 год: | 83974.93
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №2 по ул.Коммунистическая за 2014 год : | 98006.4
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 12693.14
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 18548.76
ул.Коммунистическая д.4
январь 2014 года
| 4эт. На площадке нет света, где кв.30 | 43.8
| разогрев стояка холодного водоснабжения в 4 подъезде | 197.91
| ремонт крана кв.29 | 72.15
февраль 2014 года
| разогрев водопроводных труб | 1057.93
| замена эл.лампочек | 33.18
март 2014 года
| устранение течи холодного водоснабжения в 4 подъезде на 1 этаже | 250.2
| нет света кв.30 | 74.36
апрель 2014 года
| откачать воду во 2 подъезде | 189.91
май 2014 года
| проверка эл.напряжения в 4 подъезде | 113.06
| моргает свет кв №53,54,62 | 113.06
| течет труба холод.воды в подъезде №3 | 1469.95
| течет труба холод.воды в подъезде №2 | 495.56
| в подъезде №4 течет холод.вода | 131.85
| оштукатурива-ние дверных проемов в подъездах | 3098.11
июнь 2014 года
| ремонт водопровод.стояка в туалете кв.51 | 590.16
июль 2014 года
| откачка воды с подвала | 192.71
август 2014 года
| замена стояка холодного водоснабжения кв.36,40,44 | 1522.46
сентябрь 2014 года
| материалы для заполнения системы отопления | 413.96
| ремонт 1-го подъезда (шпатлевка, грунтовка стен, побелка потолков, окраска стен (материал заказчика)). | 11304.39
октябрь 2014 года
| устранение утечки на системе отопления в подвальном помещении | 945.94
| развоздушивание системы отопления | 433.73
| откачка воды во 2 подъезде | 941.28
| крепление плафона кв.21 | 36.58
| штукатурка дверного проема, покраска коробки и дверного полотна 4 подъезда | 3733.49
ноябрь 2014 года
| замена эл.лампочек | 18
| замена выключателя в 3 подъезде | 83.48
| утепление водопроводных труб 1 подъезд | 2709.57
| откачка воды во 2 подъезде | 141.61
декабрь 2014 года
| ремонт крана на стояке холодного водоснабжения кв.13 | 186.78
| установка вентиля в колодце | 641.78
| ремонт водопровода под лестницей 1 подъезд | 433.78
| замена водопровода в подвальном помещении (под полом кв.1) | 1018.75
| пробивка канализации | 186.78
| откачка воды с подвала 2 подъезд | 105.73
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 40496.97
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №4 по ул.Коммунистическая за 2014 год: | 73478.96
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №4 по ул.Коммунистическая за 2014 год : | 199234.92
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 27990.28
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 56844.58
ул.Коммунистическая д.8
январь 2014 года
| на 1 этаже течет канализация | 53.63
| нет напряжения в эл.счетке кв.18 | 87.58
март 2014 года
| установка почтовых ящиков и замков на ящики (замки заказчика) | 1755.4
апрель 2014 года
| устранение течи водопровода под полом кв.3 | 1019.45
май 2014 года
| течет кран на кухне кв.№6 | 41.89
| оштукатурива-ние дверей в подъездах | 1460.05
июль 2014 года
| ремонт смывного бочка кв.5 | 128.47
август 2014 года
| замена вентиля на стояке холодного водоснабжения кв.13 | 379.68
сентябрь 2014 года
| Ремонт системы отопления кв.12 | 527.92
октябрь 2014 года
| ремонт смесителя кв.13 | 71.99
| штукатурка дверного проема, покраска коробки и дверного полотна 2 подъезда | 1867.97
ноябрь 2014 года
| замена водопроводного стояка кв.13 | 1077.96
| пробивка канализации кв.13 | 141.61
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 12736.11
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №8 по ул.Коммунистическая за 2014 год: | 21349.71
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №8 по ул.Коммунистическая за 2014 год : | 60824.4
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 5373
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 7903.9
ул.Коммунистическая д.10
январь 2014 года
| несиправен выключатель кв.60 | 43.8
| течет батарея кв.57 | 144.28
февраль 2014 года
| сорвало вентиль в ванной кв.26 | 62.84
март 2014 года
| плохое напряжение кв.12 | 37.18
| сорвало шланг на смывном бочке кв.12 | 140.38
май 2014 года
| течет холод.вода в подвале 4 подъезд | 228.66
| забит стояк канализации в туалете | 131.85
| в спальне гудит батарея кв.№57 | 131.85
| оштукатурива-ние дверных проемов в подъездах | 3209.11
июнь 2014 года
| на 1 эт.под полом течет вода, замена труб на ПП кв.4 | 6639.17
| течет водопроводный стояк кв.54 | 1473.6
| замена части трубы на отоплении кв.54 | 1333.98
| ремонт крыши | 42958.34
| нет света к.53 | 36.27
июль 2014 года
| ремонт кровли | 90294.76
| нет света 1 подъеда с 1 по 5 этаж | 78.05
| ремонт крана холодного водоснабженияв 3 подъеде | 128.47
| ремонт (замена) стояка хлодного водоснабжения кв.22 | 1158.15
август 2014 года
| ремонт кровли | 38111.89
| замена канализации | 1741.64
сентябрь 2014 года
| замена канализации в подвальном помещении 2 подъезда | 1264
| ремонт радиатора кв.70 | 347.94
| ремонт кровли | 82135.61
октябрь 2014 года
| развоздушивание системы отопления | 255.96
| ремонт системы отопления кв.19 | 703.96
| вварка спускника в ванной на системе отопления кв.69 | 498.84
| штукатурка дверного проема, покраска коробки и дверного полотна 4 подъезда | 3733.49
декабрь 2014 года
| установка почтовых ящиков 2-3 подъезд | 7220.56
| устранение течи на трубе теплоснабжения кв.14 | 755.56
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 49296.05
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №10 по ул.Коммунистическая за 2014 год: | 334296.24
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №10 по ул.Коммунистическая за 2014 год : | 241058.91
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 29484.8
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 40442.21
ул.Коммунистическая д.12
январь 2014 года
| Замена эл.лампочек, установка светильников | 374.39
| Ремонт 1-го подъезда (покраска стен,окон, дверей, побелка потолков) | 32919.82
| Разогрев канализации | 107.26
февраль 2014 года
| Сделать свет в центральном подъезде на 1 этаже | 212.77
| ремонт канализации | 876.38
| нет света на коридоре к.30 | 35.93
| по стояку кв.6 нет вентиля (установить причину) | 63.56
| нет света на коридоре к.143 | 35.93
| разогрев водопроводных труб | 1057.93
| замена эл.лампочек | 82.96
март 2014 года
| замена эл.лампочек | 52
| устранение течи под унитазом к.120 | 140.38
апрель 2014 года
| ремонт розетки к.134 | 36.19
| нет воды по стояку где к.140 | 63.3
| устранение течи канализационного стояка где к.141 | 2414.99
| ремонт ступеней | 2161.56
май 2014 года
| капает под мойкой ком.№66а | 98.89
| течет вода в туалете ком.61 | 197.78
| заливает ком.№74,85 с ком. №95 | 131.85
июнь 2014 года
| течет труба в туалете, где электрики | 126.89
| забит стояк канализации к.14 | 190.33
| ремонт стояка холод.воды к.72 | 1233.57
| огораживание детской площадки | 3857.55
| на площадках повесили лампочки | 101.27
август 2014 года
| ремонт труба холодного водоснабжения на энергоучастке | 322.18
| замена канализации кв.89 | 1167.61
сентябрь 2014 года
| замена водопроводного стояка к.98 | 3478
| материалы для заполнения системы отопления | 206.98
октябрь 2014 года
| развоздушивание системы отопления | 255.96
| не греет отопление (установка крана) кв.14,130 | 331.96
| развоздушивание системы отопления кв.14,130 | 255.96
| замена эл.лампочек | 18
| заделка проводки кв.117 | 73.15
| ремонт коридора (штаклевка стен) где к.85 | 5000.94
ноябрь 2014 года
| замена эл.лампочек | 36
| установка партона на 1 этаже | 60.48
| заливает к.63 | 409.61
| устранение течи водопровода 1 этаж, под полом где кв.107 | 971.64
| разогрев холодной воды по стояку кв.146 | 188.98
| разогрев холодной воды по стояку на ДК | 141.61
декабрь 2014г
| ремонт вентиля в сан.узле к.144 | 93.4
| устранение течи водопровода на 1 этаже | 186.78
| устранение течи водопровода в сан.узле к.74 | 93.4
| замена эл.лампочек на лест.клетке | 134.25
| нет света к.47 | 222.43
| с 1 по 5 этаж нет света к.33 и т.д. | 358.2
| на 1 эт. На большом коридоре убрать провод | 43.23
| Дератизационные работы | 2034.37
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории, уборка лестничных клеток | 104202.17
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №12 по ул.Коммунистическая за 2014 год: | 166860.77
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №12 по ул.Коммунистическая за 2014 год : | 173403.74
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 38613.96
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 77025.4
ул.Коммунистическая д.13
январь 2014 года
| течет стояк холодного водоснабжения кв.41 | 904.08
| течет канализация | 794.07
| течет батарея кв.60 | 144.28
| выпал выключатель в сан.узле кв.66 | 43.8
февраль 2014 года
| течет батарея кв.60 | 282.84
| соединение трубы канализации в подвале | 104.73
| шумит в эл.щитке, где кв.70 | 35.93
| устранение течи на отолении в подвале | 87.29
| в подъезде на 1 этаже нет света | 35.93
март 2014 года
| устранение течи на трубе холодного водоснабжения в ванной кв.45 | 61.12
апрель 2014 года
| ремонт водопровода в подвале | 226.61
май 2014 года
| течет стояк холод.воды в туалете кв.№73 | 4092.65
июнь 2014 года
| течет водопроводный стояк кв.2,5 | 937.98
июль 2014 года
| ремонт крана кв.42 | 64.23
август 2014 года
| устранение течи в сан.узле на трубе холод. Водоснаб. | 113.44
сентябрь 2014года
| замена водопровода в подвальном помещении | 1053.87
октябрь 2014 года
| развоздушивание системы отопления | 127.98
| ремонт крана кв.52 | 127.98
| не греет отопление (установка заглушек и сгона) в подвальном помещении | 283.77
| замена ламп дневного света в 6 подъезде | 129.15
| нет света кв.51 | 36.58
ноябрь 2014 года
| замена эл.лампочек | 9
| замена выключателя в 1 подъезде | 164.94
| устранение течи на системе отопления где кв.29 | 667.97
декабрь 2014 года
| изготовление поручней | 3343.67
| демонтаж и установка 24 окон ПВХ , оштукатуривание оконных откосов на лестничных клетках | 132392.45
| разогрев холодной воды по стояку кв.39 и т.д | 1012.51
| утепление труб холодного водоснабжения на 1 этаже | 486.78
| ремонт крана кв.52 | 93.4
| ремонт канализационной трубы кв.14 | 186.78
| устранение течи отопления 1 этаж 2 подъезд | 292.51
| нет света кв.18 | 43.25
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 60731.09
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №13 по ул.Коммунистическая за 2014 год: | 209112.66
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №12 по ул.Коммунистическая за 2014 год : | 302397.55
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 29047.8
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 77025.4
ул.Коммунистическая д.14
январь 2014 года
| Замена эл.лампочек | 286.79
| нет света кв.135 | 43.8
| оторвался патрон с лампочкой на 1 эт. | 43.8
| Разморожена труба холод. Водосн. По стояку где кв.81 | 2374.16
| разогрев трубы холод. водоснаб. К.93 | 251.54
| пробивка канализации | 794.07
| нет воды по стояку к.35 | 251.53
февраль 2014 года
| Ремонт подъезда (оштукатуривание и покраска стен, побелка потолков) | 28600.02
| разогрев водопроводных труб | 1057.93
| ремонт 1-го подъезда | 18675.43
| замена эл.лампочек | 182.51
| ремонт эл. розетки кв.81 | 71.84
| сделать свет на коридоре в 1 подъезде от железной дороги | 288.69
| пробивка канализации | 125.69
| нет света на 3 эт. | 35.93
| Ремонт 2 подъезда | 18675.43
март 2014 года
| Замена эл.лампочек | 65
| замена кабеля АВГ2*16 протяженностью 60м | 2404.17
| обследование эл. приборов после аварии к.51 | 37.17
| обследование стояка холодной воды кв.100 | 40.75
| нет света к.88 | 74.36
| ремонт дверей (крепление дверной коробки) | 2038.37
| Ремонт общего имущества к.25 | 7020.37
апрель 2014 года
| ремонт стояка холодного водрснабжения к.102,109 | 979.9
| ремонт канализации 1 этаж | 711.22
| ремонт коридора 1 подъезд, 5 этаж (смывка, побелка стен. Покраска стен (материал заказчика) | 31622.46
| ремонт коридора 3 подъезд (смывка, побелка стен. Покраска полов (материал заказчика) | 5270.41
май 2014 года
| нет света в ком.№12 | 37.69
| проверка эл.счетчика ком.№106 | 37.69
| нет света в ком.№44 | 37.69
| нет света центр. подъезд 1 этаж | 37.69
июнь 2014 года
| огораживание детской площадки | 3857.56
| ремонт розеток к.114 | 36.27
| искрит проводка к.106 | 88.27
| установка ламп в подъездах | 114.27
июль 2014 года
| нет света на коридоре где кв.12,13,14 | 78.05
| установка энергосбер. Ламры в центральном подъезде на 1 этаже | 425.06
| ремонт крана кв.93 | 64.23
| замена стояков холодного водоснабжения кв.105а | 3482.1
август 2014 года
| замена водопроводного стояка к.14 | 2614.64
сентябрь 2014 года
| материалы для заполнения системы отопления | 206.98
октябрь 2014 года
| развоздушивание системы отопления | 391.93
| установка вентиля на стояке холодного водоснабжения | 331.96
| не греет отопление в коридоре на 1 эт. | 366.96
| установление причины (почему мокрый пол) | 127.98
| развоздушивание системы отопления к.36 | 127.98
| замена стояка холод. Водоснабжения к.14 | 693.87
| ремонт канализации в сан.узле кв.14,1 | 2514.76
ноябрь 2014 года
| замена эл.лампочек | 76.48
| разогрев водопровода где кв.39 | 437.49
декабрь 2014 года
| замена эл.лампочек на лест.клетке | 142.23
| разогрев водопроводного стояка к.39 | 1012.51
| утепление труб холодного водоснабжения 1 этаж | 486.78
| Дератизационные работы | 1869.6
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории, уборка лестничных клеток | 95735.58
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №14 по ул.Коммунистическая за 2014 год: | 237457.64
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №14 по ул.Коммунистическая за 2014 год : | 176079.26
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 40220.94
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 91214.08
ул.Мира д.1
январь 2014 года
| санитарная очистка муниципальной квартатиры №65 | 27882.23
| парит в подвале 1,2 подъезд | 107.25
февраль 2014 года
| парит в подвале | 43.65
| пробивка канализации | 188.53
март 2014 года
| изготовление и установка забора около дома | 19956.11
| изготовление и установка перил 1-6 подъезд | 6470.11
| устранение течи водопровода на кухне кв.72 | 70.2
| устранение течи трубы в ванной кв.42 | 140.38
| установка перил на подънды | 535.18
| ремонт выключателя | 37.18
| устранение течи на стояке холодного водоснабжения в сан.узле кв.65 | 689.33
| моргает свет кв.7 | 37.18
| сорвало шланг кв.8 | 140.38
апрель 2014 года
| устранение течи на водопроводной трубе кв.50 | 126.61
| ремонт крана кв.59 | 63.31
| ремонт канализации в подвальном помещении | 2416.52
| изготовление скамеек | 3400.31
май 2014 года
| течет канализация в подвале | 227.78
| течет холод.вода в подвале | 1132.92
| течет холод.вода в подвале | 306.63
| течет канализация в подвале 2 подъезд | 353.78
| ремонт кв.№65 | 8675.95
июнь 2014 года
| изготовление лаг кв.65 | 17346.15
июль 2014 года
| нет света кв.72 | 110.54
| пробивка канализации в доме | 449.65
| течет труба кв.10 | 128.47
| устранение течи водопровода в подвале | 878.95
август 2014 года
| Замена внутренних трубопроводов теплоснабжения в подвальном помещении | 43311.15
сентябрь 2014 года
| установка наппиеля кв.65 | 285.98
| Замена внутренних трубопроводов теплоснабжения в подвальном помещении | 111722.59
октябрь 2014 года
| Замена внутренних трубопроводов теплоснабжения в подвальном помещении | 119672.71
| замена крана кв.96 | 331.96
| течет полотенцесушитель кв.77 | 145.44
| течет на соединение шланг кв.72 | 127.98
| замена крана маевского кв.76 | 162.9
| развоздушивание системы отопления | 255.96
ноябрь 2014 года
| устранение течи на системе отопления в подвальном помещении | 352.81
декабрь 2014 года
| остекление окон в подъездах | 1086.41
| устранение течи трубы в сан.узле кв.47 | 466.96
| устранение течи трубы в ванной кв.79 | 105.73
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 69274.74
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №1 по ул.Мира за 2014 год: | 439218.6
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №1 по ул.Мира за 2014 год : | 338499.65
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 38933.58
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 58949.05
ул.Мира д.3
январь 2014 года
| нет сета кв.56 | 43.8
| пробивка канализации вподвале , где кв.47 | 144.28
| парит в подвале, где кв.33 | 107.25
| заливают кв.57 | 144.28
февраль 2014 года
| Изготовление и установка входных дверей в подъезды | 45852.86
март 2014 года
| нет света к.20 | 74.36
май 2014 года
| закрытие эл.считка кв.№48 | 25.11
| установка крана на воду кв.19 | 84.69
| течет кран холод.воды кв.1 | 84.69
| частичный ремонт канализации кв.48 | 590.79
| ремонт отопления в подвале | 3659.87
июнь 2014 года
| ремонт отопления в подвале | 70402.77
| течет водопровод.стояк в туалете кв.21 | 1546.36
июль 2014 года
| Ремонт подъезда №3 | 33130.87
| нет света на 1 и 2 этаже где кв.17,19,20 | 203
| Замена внутренних трубопроводов теплоснабжения в подвальном помещении | 2596.3
| установка вентиля | 180
август 2014 года
| нет света 1,2,4подъезд | 78
| на коридоре мокрая стена, кв.8 | 113.44
| опрессовка системы отопления | 1757.7
| ремонт (замена) сточка холодного водоснабжения кв.8,12 | 1652.16
сентябрь 2014 года
| ремонт 2-го подъезда (шпатлевка, грунтовка стен, побелка потолков, окраска стен (материал заказчика)). | 11587.75
октябрь 2014 года
| развоздушивание системы отопления | 255.96
| замена эл.лампочек | 9
| штукатурка дверного проема, покраска коробки и дверного полотна 4 подъезда | 3733.49
ноябрь 2014 года
| замена эл.лампочек | 9
| на площадке, где кв.63 нет света | 40.48
| ремонт радиатора кв.62 | 459.23
| замена водопроводного стояка кв.57 | 1293.04
| заливает соседей кв.46 (устранение причины) | 141.61
декабрь 2014 года
| остекление окон в подъездах | 1090.26
| ремонт крана на кухне кв.14 | 186.78
| развоздушивание радиаторов кв.36,39,27 | 105.73
| ремонт розетки кв.50 | 43.25
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 52668.11
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №3 по ул.Мира за 2014 год: | 234096.27
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №3 по ул.Мира за 2014 год : | 236253.48
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 30204.28
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 47404.61
ул.Мира д.5
январь 2014 года
| Замена внутренних трубопроводов теплоснабжения в подвальном помещении | 8377.3
| Замена внутренних трубопроводов канализации в подвальном помещении | 4618.22
февраль 2014 года
| течет труба в сан.узле кв.63 | 142.85
| нет света кв.19 | 97.67
| нет света кв.33 | 35.93
| замена канализации в подвальном помещении | 16750.17
март 2014 года
| замена э. лампочек | 65
| изготовление и установка входных дверей на 1-2 подъезд | 17212.88
| Замена внутренних трубопроводов канализации в подвальном помещении | 16449.94
| Замена внутренних трубопроводов теплоснабжения в подвальном помещении | 25284.34
апрель 2014 года
| Ремонт водопровода в подвальном помещении | 3179.78
| Замена внутренних трубопроводов теплоснабжения в подвальном помещении | 34176.84
| ремонт канализации в подвальном полмещении | 595.18
май 2014 года
| в подвале ремонт отопление | 37604.48
| замена труб хол.воды на ППв подвале | 76.2
| заготовка кронштейнов для отопления | 108.84
июнь 2014 года
| ремонт отопления в подвале | 18983.94
| в подвале течет хол.вода | 271.78
| идет вода на проток в туалете кв.60 | 126.89
| прорвал водопров.стояк в туалете кв.36 | 1016.5
июль 2014 года
| ремонт эл.розетки | 110.53
| ремонт крана на стояке кв.23 | 64.23
| ремонт водопроводной трубы в туалете кв.60 | 188.39
| крепление смесителя кв.49 | 64.23
| Замена внутренних трубопроводов теплоснабжения в подвальном помещении | 48495.1
август 2014 года
| замена вентиля в подвале | 234.77
| Замена внутренних трубопроводов теплоснабжения в подвальном помещении | 33561.92
сентябрь 2014 года
| замена ламп дневного света | 138.02
октябрь 2014 года
| развоздушивание системы отопления | 177.77
| не греет отопление кв.31 | 297.57
| течет полотенцесушитель кв.46 | 324.27
| развоздушивание кухонного стояка кв.58 | 88.88
| заготовки для крепления труб в подвальном помещении | 909.38
| замена лампы дневного света на площадке, где кв.27 | 93.92
| штукатурка дверного проема, покраска коробки и дверного полотна 2 подъезда, закрытие подвалов | 1909.1
ноябрь 2014 года
| изготовление, демонтаж и установка дверей 1-2 подъезды | 29868.68
| замена лампы дневного света подъезд 4,3- 1 этаж | 136.96
| во 2 подъезде закрепить светильник | 68.48
| ремонт крана кв.61 | 141.61
| устранение течи унитаза кв.53 | 141.61
декабрь 2014 года
| остекление окон в подъездах | 2245.66
| оштукатуривание откосов 1-2 подъезд | 1708.91
| устранение течи в сан.узле (шланга на соединении с бочком) кв.60 | 186.78
| пробивка канализации 4 подъезд | 105.73
| ремонт крана в ванной кв.11 | 158.61
| замена лампы дневного света 2,3 подъезд | 279.93
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 49357
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №5 по ул.Мира за 2014 год: | 356232.77
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №5 по ул.Мира за 2014 год : | 242568.72
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 70823.74
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 21430.84
ул.Ленина д.1
январь 2014 года
| ремонт крана в ванной кв.4 | 72.15
| достать цоколь эл.лампочки кв.4 | 21.89
февраль 2014 года
| нет света в подъезде где кв.10 | 89.81
апрель 2014 года
| ремонт смесителя кв.4 | 80.45
октябрь 2014 года
| развоздушивание системы отопления | 133.33
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 8767.49
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №1 по ул.Ленина за 2014 год: | 9165.12
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №1 по ул. Ленина за 2014 год : | 42739.68
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 5533.68
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 11851.26
ул.Ленина д.2
январь 2014 года
| устранение течи в сан.узле кв.8 | 144.28
октябрь 2014 года
| развоздушивание системы отопления | 88.88
| замена эл.лампочек | 9
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 4695.68
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №2 по ул.Ленина за 2014 год: | 4937.84
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №2 по ул. Ленина за 2014 год : | 16224
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 2971.68
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 3213.08
ул.Ленина д.4
январь 2014 года
| замена водопроводной трубы кв.1 | 1117.95
май 2014 года
| течет водопроводный стояк в туалете кв.№4,5 | 605.71
декабрь 2014 года
| разогрев холодной воды по стояку кв.5 | 186.78
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 4708.06
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №4 по ул.Ленина за 2014 год: | 6618.5
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №4 по ул. Ленина за 2014 год : | 18205.8
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 3193.27
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 5017.19
ул.Ленина д.6
февраль 2014 года
| замена трубы холодного водоснабжения кв.6 | 427.37
сентябрь 2014 года
| ремонт радиатора кв.8 | 212.37
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 4552.81
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №6 по ул.Ленина за 2014 год: | 5192.55
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №6 по ул. Ленина за 2014 год : | 17965.68
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 1569.16
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 1560.63
ул.Ленина д.8
май 2014 года
| устранение течи радиатора кв.№6 | 197.78
октябрь 2014 года
| развоздушивание системы отопления | 133.33
декабрь 2014 года
| откачка воды с подвала, пробивка канализации | 105.73
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 8619.85
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №8 по ул.Ленина за 2014 год: | 9056.69
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №8 по ул. Ленина за 2014 год : | 42120.12
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 4449.84
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 8962.43
ул.Ленина д.9
январь 2014 года
| устранение течи в подвальном помещении на отоплении | 346.43
| пробивка канализации кв.53 | 216.43
| повесить плафон кв.34 | 43.8
февраль 2014 года
| устранение причины почему течет грязная вода | 188.53
| частичная замена трубы холод. Водосчнаб. Кв.70 | 376.33
| пробивка канализации | 188.53
| ремонт смесителя кв.23 | 62.84
| ремонт крана кв.67 | 62.84
март 2014 года
| нет света кв.58 | 37.18
| устранение аварии заливает кв.30 течет в сан.узле в перекрытии стояк холодногго водоснабжения | 4635.23
апрель 2014 года
| пробивка канализации кв.37,38,39 по стояку | 126.61
| установка обналички | 2564.67
май 2014 года
| крепление перил по лестничным пролетам | 2267.25
июнь 2014 года
| ремонт стояка холод.воды в туалете кв.56 | 2500.62
июль 2014 года
| установка вентиляк холод. Водоснаб. Кв.53 | 332.71
октябрь 2014 года
| замена крана в ванной кв.49 | 319.08
ноябрь 2014 года
| пропадает свет кв.31 | 40.48
| установка в подвале эл.розетку | 66.48
| ремонт канализации кв36,37 | 287.61
| замена водопроводных труб в подвальном помещении | 5249.47
| ремонт водопровода на ввод в дом 1 подъезд | 333.99
| откачка воды | 70.8
декабрь 2014 года
| замена водопроводных труб в подвальном помещении | 43706.16
| пробивка канализации кв.53 | 186.78
| пробивка канализации в подъезде где кв.36 | 186.78
| откачка воды с подвала 1 подъезда | 105.73
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 53222.45
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №9 по ул.Ленина за 2014 год: | 117725.81
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №9 по ул. Ленина за 2014 год : | 261397.8
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 29451.8
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 48838.87
ул.Ленина д.10
январь 2014 года
| пробивка канализации | 649.79
февраль 2014 года
| Изготовление, демонтаж и установка входных дверей в подъезды 1,2,3,4 | 51885.93
| по стояку где кв.63 нет света | 71.84
| ремонт трубы в сан.узле | 142.85
| ремонт трубы в ванной кв.24 | 47.61
март 2014 года
| нет света на площадке, где кв.57,58 | 37.18
апрель 2014 года
| ремонт смывного бочка кв.43 | 40.23
| устранение течи около водосчетчика кв.52 | 63.3
| устранение течи около смесителя кв.70 | 80.45
май 2014 года
| в подвале течет вода | 131.85
| во 2 подъезде запах канализации стоят колодцы | 131.85
июнь 2014 года
| течет кран на кухне кв.33 | 63.44
июль 2014 года
| нет света кв.40 | 78.05
| ремонт выключателя кв.54 | 78.05
| устранение течи около унитаза кв.70 | 64.23
| пробивка канализации | 256.94
август 2014 года
| замена стояка холодного водоснабжения кв.58 | 1368.84
сентябрь 2014 года
| замена водопроводного стояка кв.28,40 | 1392.65
| установка крана маевского на радиаторе кв.18 | 167.98
октябрь 2014 года
| развоздушивание системы отопления | 255.96
| ремонт радиатора кв.25 | 739.89
| штукатурка дверного проема, покраска коробки и дверного полотна 4подъезда, закрытие подвалов | 3817.18
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 53152.28
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №10 по ул.Ленина за 2014 год: | 114718.37
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №10 по ул. Ленина за 2014 год : | 260608.92
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 44803.14
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 67596.67
ул.Ленина д.12
январь 2014 года
| замена лампочки | 43.8
| ремонт эл.розетки | 43.8
| ремонт трубы хол.воды в ванной | 288.88
| нет света на коридоре кв.69 | 43.8
| замена канализации в сан.узле кв.165 | 799.61
| замена канализационной трубы в подвале | 450.28
февраль 2014 года
| замена лампы дневного света | 71.93
| замена эксцентрика в радиаторе кв.155 | 219.96
| ремонт вентиля кв.153 | 125.69
| замена вентиля кв.152 | 188.53
| замена эл.лампочек в подъезде | 33.18
март 2014 года
| замена эл.лампочек | 26
| ремонт смесителя кв.6 | 140.38
| ремонт выключателя кв.153 | 37.18
апрель 2014 года
| ремонт трубы в сан.узде кв.38 | 126.61
| откачать воду с подвала | 126.61
| нет света на площадке с 1 по 9 этаж (замена эл.лампочек) | 176.38
| устранение течи полотенцесушителя кв.152 | 126.61
| ремонт крана на стояке кв.67 | 63.3
| ремонт вентиля кв.21 | 260.45
| ремонт подъезда и кровли козырька | 29838.75
май 2014 года
| на 8 эт.в коридоре нет света (центр.подъезд) | 37.69
| нет света в ванной кв.№137 | 37.69
| течет кран на кухне к.24 | 65.93
| ремонт козырька входа, устройство отливов | 23320.71
июнь 2014 года
| течет стояк холод.воды к.№4,2 | 3165.21
| течет вода в туалете к.№2 | 126.89
| течет стояк холод.воды к.№4,2 | 1518.49
| ремонт розетки к.3 | 36.27
| установка лампочки на 1 эт.возле лифта | 18.14
| на площадках повесить лампочки | 88.27
август 2014 года
| замена водопроводного стояка к.22 | 7236.1
| устранение течи на стояке холод. Водос. Кв.3 | 319.92
| ремонт водопроводного стояка кв.3-44 | 4501.85
сентябрь 2014 года
| подключение водопроводы кв.125 | 892.92
октябрь 2014 года
| развоздушивание системы отопления | 255.96
| вваривание спускников на системе отопления кв.169 | 585.5
| устранение течина трубе | 127.98
| ремонт крана кв.105 | 127.98
| развоздушивание системы отопления кв.3 | 127.98
| не греют батареии | 489.74
| ремонт радиатора кв.155 | 264.61
| ремонт вентиля кв.21 | 127.98
| установка крана маевского на радиаторе кв.6 | 187.98
| замена эл.лампочек | 9
| нет света кв.150 | 36.58
| устранение причины (запах горелой проводки) кв.138 | 54.86
| изготовление, демонтаж и установка входной двери | 10221.26
ноябрь 2014 года
| нет света кв.120 | 40.48
| нет света кв.150 | 40.48
| замена эл.лампочек | 27
| замена водопроводного стояка кв.1 | 3236.89
| ремонт радиатора кв.162 | 283.22
| нет воды кв.15 | 141.61
декабрь 2014 года
| изготовление и установка дверей в коридор на 1 этаже | 17677.28
| ремонт крана кв.38 | 93.4
| замена водопроводного стояка кв.41 | 1634.88
| устранение течи трубы в сан.узле кв.129 | 280.18
| устранение течи (шума) трубы холодного водоснабжения по стояку где кв.68 | 233.48
| устранение течи на тубе теплоснабжения в подвальном помещении | 105.73
| замена эл.лампочек на лест.клетке | 84.81
| нет света кв.160 | 43.23
| на 1 этаже около лифта нет света | 25.6
| на коридое где кв.43 нет света | 238.94
| нет света кв.39 | 43.23
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 65783.3
| обслуживание лифтового хозяйства | 222713.06
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда, лифт дома №12 по ул.Ленина за 2014 год: | 399942.02
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда, лифт дома №12 по ул. Ленина за 2014 год : | 574052.26
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 88920.46
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 143875.11
ул.Ленина д.14
январь 2014 года
| нет света на кухне кв.135 | 43.8
| устраненте течи унитаза кв.114 | 144.28
февраль 2014 года
| по левому стояку, где кв.149 нет света | 35.93
| устранение течи водопровода в подвале 5 подъезда | 87.29
| ремонт крана кв.27 | 43.65
| ремонт крана кв.196 | 43.65
| ремонт крана кв.43 | 43.65
| по стояку где кв.140 нет света | 71.84
| устранение течи в ванной | 43.65
март 2014 года
| ремонт канализационного стояка кв.69 | 34.94
| устранение течи под раковиной на кухне кв.135 | 221.87
| нет света в сан.узле кв.110 | 74.36
апрель 2014 года
| устранение течи в ванной и сан.узле кв.42 | 126.61
| моргает свет кв.72 | 36.19
май 2014 года
| в 5 подъезде по правому стояку нет света | 37.69
| нет света в прихожей кв. №132 | 25.11
| в 3 подъезде запах канализации, полный подвал воды | 197.78
| течет ливневая труба кв.176 | 219.35
| забита ливневка на крыше 4 подъезда | 131.85
| на тех.этаже 4 подъезд ремонт входной решетки | 72.57
| запах канализации в подъезде кв.82 | 144.85
| плохой напор холод.воды кв.115 | 65.93
| течет ливневка, заливает кв.176 | 235.85
| течет канализац.стояк в туалете кв.69 | 173.78
| ремонт крыши | 31977.77
июнь 2014 года
| забор и трубы | 3236.65
| ремонт крыши 1 подъезд | 12200.09
июль 2014 года
| ремонт кровли 1 подъезд (материал заказчика) | 14816.22
| не включается люстра кв.6 | 110.53
| нет света на 1этаже | 26.01
сентябрь 2014 года
| ремонт крана на кухне кв.22 | 145.98
| нет света кв.199 | 41.02
| устранение утнчки водопровода в подвальном помещении | 102.13
октябрь 2014 год
| нет света кв.168 | 36.58
| замена выключателей 2 подъезд | 241.15
| устранение течи батареии кв.35 | 133.33
| пробивка канализации | 383.92
| устранение шума батареи кв.27 | 88.88
| проверка эл.счетчика кв.32 | 36.58
| ремонт крана кв.177 | 127.98
| развоздушивание системы отопления кв.163,35,88,92 | 266.65
| ремонт кровли 5 подъезд | 3006.78
| устройство ловушки для воды на тех.этаже 4,5 подъезда | 5855.27
ноябрь 2014 года
| в 5 подъезде течет ливневка (замена 1,5 трубы) | 462.07
| ремонт канализации 4,5 подъезд | 10697.57
| нет воды кв.123 | 106.9
| плохой напор воды кв.74 | 70.8
декабрь 2014 года
| ремонт канализации (замена канализационных труб) в подвальном помещении | 16759.19
| пробивка канализации | 186.78
| устранение течи около водосчетчика кв.90 | 28.76
| устранение течи водопроводной трубы кв.71 | 105.73
| замена эл.лампочек на лест.клетке | 84.81
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 173424.18
| обслуживание лифтового хозяйства | 587152.62
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда, лифт дома №14 по ул.Ленина за 2014 год: | 864269.4
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда, лифт дома №14 по ул. Ленина за 2014 год : | 1310921.96
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 188136.36
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 348044.53
ул.Набережная д.2
январь 2014 года
| на площадке, где кв.54 повесить выключатель | 43.8
| 1подъезд,1-2 этаж нет света | 43.8
февраль 2014 года
| устранение течи батарии кв.1 | 667.08
| забита водосточная труба | 125.69
| устранение течи холодного водоснабжения в подвальном помещении | 282.59
| устранение течи на трубе холодного водоснабжения кв.17 | 71.42
| на площадке, где кв.37 перенести лампочку на др. место | 35.93
март 2014 года
| замена эл.лампочек | 13
| изготовление песочницы, обналички к детскому городку | 5184.96
| устранение течи под раковиной кв.65 | 81.49
| нет света кв.71 | 74.36
| ремонт розеток кв.54 | 37.18
| нет света во 2 подъеде | 37.18
апрель 2014 года
| замена эл.лампочки на 1 этаже в 3 подъезде | 18.1
| благоустройство придомовой территории ( изготовление и установка песочницы; установка забора, изготовление и установка качелей | 13026.1
май 2014 года
| в подъезде течет холод.вода под кв.17 | 131.85
| установка забора | 3132.52
июнь 2014 года
| огораживание детской площадки | 8194
| неисправна розетка к.4 | 36.27
| ремонт розетки к.4 | 36.27
июль 2014 года
| ремонт крана кв.3 | 64.23
август 2014 года
| ремонт кровли над кв.37 | 6691.37
| пробивка канализации | 113.44
сентябрь 2014 года
| ремонт системы отопления кв.45 | 2572.08
| ремонт кровли над. Кв.39 | 6474.07
| ремонт 4-го подъезда (шпатлевка, грунтовка стен, побелка потолков, окраска стен (материал заказчика)). | 9333.05
октябрь 2014 года
| развоздушивание системы отопления | 191.96
| сварка поручней | 601.62
| замена эл.лампочек | 9
| ремонт эл.розетки кв.4 | 36.58
| нет света кв.11 | 36.58
| нет света 3 подъезд на площадке, где кв.21 | 36.58
| изготовление дверей | 5616.98
| ремонт 4подъезда (изготовление коллера) | 18.6
| ремонт 1-2 этажа 6 подъеза (шпаклевка стен) | 6586.93
| изготовление и установка перил | 15606.61
| зготовление и установка двух дверей в подъезды | 18651.02
ноябрь 2014 года
| ремонт 4,5 подъездов штаплевка , оштукатуривание, грунтавка стен; побелка потолков | 19627.03
| изготовление и установка входных дверей 1-2 подъезд | 29632.79
| ремонт звонка кв.62 | 20.24
| в 5 подъезде установка светильников | 3431.1
| замена водопроводного стояка с 1 по 5 этаж кв.48,51 | 8306.94
декабрь 2014 года
| остекление окон в подъездах | 1086.41
| ремонт 4,5 подъездов грунтовка стен, покраска перил и почтовых ящиков | 29548.41
| устранение течи в сан.узле кв.71 | 186.78
| устранение течи в сан.узле кв.31 | 140.09
| ремонт крана кв.33 | 93.4
| замена водопроводного стояка на ПП кв.16 и т.д. 1и 2 этаж | 3826.14
| замена эл.лампочек на лест.клетке | 63.61
| нет света кв.50 | 86.47
| в 6 подъезде сделать свет в тамбуре | 86.47
| нет света во 2 подъезде на входе | 43.23
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 59370.64
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №2 по ул.Набережная за 2014 год: | 259464.04
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №2 по ул. Набережная за 2014 год : | 292223.42
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 27886.9
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 38942.08
ул.Набережная д.4
январь 2014 года
| нет воды в умывальнике кв.76 | 123.59
| горит розетка кв.74 | 87.58
| замена вентиля в умывальнике кв.111 | 607.53
| ремонт смывного бочка на 4 этаже | 72.15
| Замена трубы холод. Водосн. В подвале | 732.14
февраль 2014 года
| проверка проводки на коридоре | 71.84
| ремонт крана в умывальнике где к.127 | 106.84
| ремонт трубы в умывальнике где к.119 | 94.27
| ремонт розетки к.119 | 35.93
| замена эл. лампочки 1 подъезд | 17.96
март 2014 года
| замена эл.лампочек | 39
| устранение течи около унитаза где к.117 | 321.49
| ремонт водопровода в подвальном помещении | 811.97
| замена мэл. Розетки к.127 | 37.18
| ремонт смывного бочка где к.114а | 40.75
апрель 2014 года
| пробивка водопроводного стояка с 1 по 5 этаж где к.114а | 563.13
| замена водопроводного стояка где.к.114а | 3161.28
| ремонт водопровода в подвале | 3172.62
май 2014 года
| замена стартеров в лампах дневного света (коридор) | 77.69
| в коридоре перегорают лампы кв.33 | 37.69
| в подвале течет труба холод.воды | 277.53
| течет бачок в туалете ком.123 | 41.89
| течет кран в умывальнике ком№123,130 | 113.93
июнь 2014 года
| течет водопровод.стояк в туалете к.31 | 1877.31
| повесили лампочки в подъездах и на площадках | 101.27
июль 2014 года
| нет света кв.72,74 | 221.07
| замена ламры дневного света | 58.58
| ремонт крана где к.52 | 64.23
| ремонт трубы в туалете где к.31 | 695.52
| установка сантехники в комнате на 1 этаже | 2552.93
август 2014 года
| ремонт комнаты №12 | 31215.87
| ремонт крана где к.34 | 554.92
сентябрь 2014 года
| ремонт радиатора к.71 | 493.91
| провод водопровода к.107 | 1543.14
| ремонт ком.12 (изготовление перегородок, установка дверей) | 11515.61
| установка дверей, установка рам | 3867.2
| замена ламп дневного света | 138.02
октябрь 2014 года
| ремонт канализации на кухне где к.114а | 165.03
| ремонт крана в умывальнике где к.116 | 113.99
| установка эл. приборов в к.144 | 245.15
| замена эл.лампочек | 18
| врезка замка во входную дверь кв.144 | 1250.39
ноябрь 2014 года
| на входе 2 подъезде повесить лампочку | 40.48
| ремонт розетки к.16 | 60.7
| проверить напряжение к.74 | 67.45
| замена выключателя во 2 подъежзде 4 этаже | 76.48
| проверить эл.проводку к.20 | 53.97
| изоляция проводов на коридоре, к.106 | 80.94
| установка эл.розетки к.75 | 200.48
| замена эл.лампочек | 18
| ремонт и замена крана в умывальнике, где к.34 | 189.6
| ремонт радиатора кв.123 | 577.03
декабрь 2014 года
| ремонт канализации (замена ревизии) в подвальном помещении | 276.78
| пробивка канализации где к.130 | 186.78
| пробивка канализации где к.116 | 186.78
| устранение течи около унитаза где к.61,62,63,64 | 158.61
| ремонт радиатора к.48 | 158.61
| устранение течи водопровода в подвальном помещении | 466.96
| нет напора воды, где кв.134 | 466.96
| замена эл.лампочек на лест.клетке | 84.81
| устранение запаха горелой проводки на коридоре где к.74 | 129.69
| ремонт эл.розетки к.72 | 43.23
| ремонт выключателя к.72 | 43.23
| Дератизационные работы | 2176.03
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории, уборка лестничных клеток | 111439.68
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №4 по ул.Набережная за 2014 год: | 184521.4
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №4 по ул. Набережная за 2014 год : | 130933.12
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 25913.51
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 50531.29
ул.Набережная д6
январь 2014 года
| нет сета кв.91 | 145.96
| нет света кв.47 | 87.58
| ремонт вентиля на стояке холод. Водоснаб. | 72.15
| замена водопроводного стояка кв.85 | 852.41
| проверка вдосчетчика | 36.08
| устранение течи в сан.узле | 72.15
февраль 2014 года
| Изготовление, демонтаж и установка входной двери на 2-ой подъезд | 15812.62
| моргает свет кв.7 | 35.93
| нет света | 35.93
| замена водопроводного стояка кв.91,93,95,97,89 | 4642.31
| плохой напор воды кв.76 | 47.61
| ремонт унитаза кв.77 | 47.61
| устранение течи трубы холод. Водоснаб. В ванной кв.52 | 83.8
| отремонтировать свет 3 подъезд | 35.93
| проверка канализацонного стояка на 1 этаже | 47.61
| нет света кв.73 | 35.93
| на 3,4,5 этажах нет света где икв.96 | 35.93
март 2014 года
| шумит в подвале (установка причины) | 70.2
| на 3,4, этажах нет света 6 подъезд | 255.3
| Ремонт вентиля кв.8 | 40.75
| установка перил на подъезды | 51.29
| устранение течи на кухне кв.69 | 140.38
| ремонт водопровода в подвале | 544.69
| установка кухонного смесителя кв.11 | 1053.47
апрель 2014 года
| устранение течи под мойкой кв.78 | 40.23
| в 3 подъезде по левому стояку на кухне плокой напор воды | 270.45
| на эл. щитком висит провод кв.23 | 36.19
| проверка эл.розетки кв.54 | 36.19
| ремонт смывного бочка кв.24 | 53.64
| нет напора воды кв.8,68 | 143.75
| устранение течи водопровода кухонного стояка кв.96 | 63.3
| ремонт водопровода в подвальном помещении под кв.51 | 765.03
| пробивка канализации кв.57 | 63.3
май 2014 года
| моргает свет кв.8 | 37.69
| нет света в ванной кв.98 | 37.69
| течет водосчетчик на кухне кв.90 | 41.89
| в туалете треснула канализац.труба | 125.67
| течет хол.вода в подвале по стояку | 96.59
июнь 2014 года
| замена кранов на батарее кв.24 | 126.89
| изготовление и крепление перил 2 подъезд | 6722.46
| ремонт розетки к.75 | 36.27
июль 2014 года
| установка и покраска скамеек | 40364.44
| изготовление поручней для подъездов | 6363.41
| выбивает в эл.щитке кв.57 | 110.53
| нет счвета кв.60 | 39.03
| нет света с 1 по 5 этаж, где кв.66 | 39.03
| ремонт крана кв.24 | 64.23
| ремонт канализации во 2 подъезде | 192.71
| заливает подъезд 2 | 128.47
август 2014 года
| ремонт подъезда №2 | 26701.49
| устранение течи канализации 2 подъезд 1 этаж | 204.68
| течет труба кв.80 | 113.44
сентябрь 2014 года
| замена ниппеля кв.51 | 279.48
| оказание помощи материалом для ремонта кровли на 8-й подъезд | 2858
| оказание помощи материалом для ремонта кровли на 4-й подъезд | 1973.76
| ремонт 2-го подъезда (шпатлевка, грунтовка стен, побелка потолков, окраска стен (материал заказчика)). | 9332.05
октябрь 2014 года
| сварка поручней | 73.25
| развоздушивание системы отопления | 255.96
| не греет отопление кв.92,97 | 173.98
| закрепление патрона на коридоре, где кв.23,24 | 73.15
| не горит лампа дневного света в 8 подъеде | 73.15
| передача материала для ремонта кровли кв.73 | 448
ноябрь 2014 года
| установка перил | 5720.54
| нет света кв.54 | 40.48
| нет света кв.73 | 40.48
| на 1-2 этажах, где кв.66 перегарают эл.лампочки. Проверить эл.проводку. | 40.48
| замена эл.лампочки | 38.24
| нет света кв.7 | 40.48
| устранение течи крана кв.91 | 196.61
| ремонт крана кв.24 | 70.8
| устранение в подвале где кв.11 шума отопления | 355.09
декабрь 2014 года
| заделка ниши с трубами 3 подъезд | 2280.46
| ремонт крана на кухне кв.24 | 92.41
| замена водопроводного стояк кв.1,3 | 1407.79
| утепление труб холодного водоснабжения на 1 этаже 3 подъезда | 286.78
| замена лампы дневного света 5 подъезд 2 этаж | 91.25
| моргает свет кв.24 | 43.25
| замена проводов в щитке | 43.25
| замена эл.лампочек на площадке кв.31 | 21.61
| замена эл.лампочек на лест.клетке | 42.41
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 90144.95
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №6 по ул.Набережная за 2014 год: | 223840.45
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №6 по ул. Набережная за 2014 год : | 399718.8
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 44895.8
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 63833.24
ул.Комсомольская д.4
январь 2014 года
| устранение течи около бочка кв.9 | 216.43
| Разогрев стояков холодного водоснабжения, канализации | 323.68
февраль 2014 года
| устранение течи трубы холод. Водоснаб. Кв9 | 125.69
| устранение течи канализации в сан.узле кв.9 | 140.36
июнь 2014 года
| нет эл.напряжения в доме. Прокладка нового кабеля | 2450.01
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 11281.37
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №4 по ул.Комсомольская за 2014 год: | 14537.54
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №4 по ул. Комсомольская за 2014 год : | 55395.12
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 15174.14
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 7971.84
ул.Комсомольская д.6
январь 2014 года
| ремонт крана в ванной кв.15 | 125.69
июль 2014 года
| передача материала: деревянный забор | 2873.31
октябрь 2014 года
| передача материала (деревянный забор) | 3362.4
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 13852.09
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №6 по ул.Комсомольская за 2014 год: | 20213.49
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №6 по ул. Комсомольская за 2014 год : | 66576.12
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 3969.24
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 5427.11
ул.Комсомольская д.8
июль 2014 года
1. | нет света кв.5 | 110.54
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 8861.15
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №8 по ул.Комсомольская за 2014 год: | 14398.8
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №8 по ул. Комсомольская за 2014 год : | 43531.8
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 6298.8
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 12629.6
ул.Железнодорожная д.6
сентябрь 2014 года
| установка козырьков | 7721.53
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 4244.05
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №6 по ул.Железнодорожная за 2014 год: | 24595.18
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №6 по ул. Железнодорожная за 2014 год : | 14579.76
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 2458.16
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 3880.38
ул.Железнодорожная д.8
сентябрь 2014 года
| установка козырьков | 7721.53
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 7385.45
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №8 по ул.Железнодорожная за 2014 год: | 15106.98
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №8 по ул. Железнодорожная за 2014 год : | 29691.84
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 3700.85
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 9246.45
ул.Железнодорожная д.10
январь 2014 года
| откачать воду | 4548.53
февраль 2014 года
| откачать воду | 360
| Обслуживание жилищного фонда, уборка придомовой территории | 7637.22
| Всего затрат на ремонт и содержание жилищного фонда дома №10 по ул.Железнодорожная за 2014 год: | 12545.75
| Начислено платы за ремонт и содержание жилищного фонда дома №10 по ул. Железнодорожная за 2014 год : | 25833.6
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2014г. | 1490.4
| Задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2015г. | 2152.8