СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОЛЫНКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от   «14» апреля   2022 года                                                                      № 17.14

О внесении изменений в решение

Совета депутатов Голынковского городского

поселения Руднянского района Смоленской

области от 30.12.2013 года №44.1 «Об

утверждении схемы водоснабжения и

водоотведения на территории Голынковского

городского поселения Руднянского района

Смоленской области»

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2011 года  № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области, Совет депутатов Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области согласно приложению №1.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с Уставом Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области.

| Глава муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области ________________ Н. В. Иванова | Председатель Совета депутатов Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области __________________ Н.П. Козырева |
| --- | --- |

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Голынковского городского поселения

Руднянского района Смоленской области

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление…………………………………………………………………2

Общие положения…………………….…………………………………… 3

Основные цели и задачи   схемы……………………………………………………………………..4

Пояснительная записка схемы ……………… 5

3.1.Географическое положение ……………………………………...6

3.2. Климат…………………………………………………..6-8

3.3.Существующее функциональное использование территории…………………………..8-9

3.4.Жилой фонд …………………………………………………………………………9-10

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения  Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области……………………………………………10-14

Проектные предложения  по развитию системы водоснабжения…………………..15– 16

Характеристика существующего состояния системы водоотведения……………………………………....16-19

Проектные предложения по развитию системы водоотведения…………………………………………………..19-20

Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы………………………………..20

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Голынковского городского поселения  Руднянского района Смоленской области до 2028 года являются: Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление  Правительства Российской Федерации от 05.09.2013года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Голынковского городского поселения; Генеральный план Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области, а  также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения  является разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного водоснабжения и водоотведения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду и используются следующие основные понятия:

Водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

Водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

# Схема водоснабжения и водоотведения разработана на период с 2013г по 2028год.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Голынковского городского поселенияРуднянского района Смоленской области водоснабжением и водоотведением;

- улучшение качества жизни населения Голынковского городского поселения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Голынковского городского поселенияРуднянского района Смоленской области;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных  вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для населения за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

# 3.1.Географическое положение.

# Голынковское  городское  поселение  Руднянского района Смоленской области расположено  в юго-восточной части Руднянского района и в западной части Смоленской области, в 44 км от города Смоленска и в 24 км от города Рудни.

Существующая численность населения Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области по состоянию на 01.01.2013 г. составляет  3462человек. Прироста населения нет, наоборот ежегодно происходит его убыль.

В состав Голынковского городского поселения  входит один населенный пункт: поселок Голынки.

Посёлок городского типа с южной стороны ограничен автомагистралью Витебск-Смоленск. Через его территорию проходит железная дорога Смоленск-Витебск. К востоку от поселка находится деревня Трегубовка, на северо-востоке деревни Тетери и Обурог, на юге деревня Смолиговка.  Территория поселения составляет 17,99 кв. км.

Основной чертеж Голынковского городского  поселения представлен на рисунке №1

3.2. Климат

Климат Голынковского городского поселения - умеренно континентальный, который характеризуется относительно влажным и теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и с выраженными устойчивыми сезонами.

По средним многолетним данным самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой воздуха до  – 8,4°С абсолютный зафиксированный температурный минимум – 42°С. Оттепели наблюдаются практически ежегодно. Среднее число дней с оттепелью в период с ноября по март составляет 64 дня. Средняя месячная и годовая температура воздуха представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Средняя месячная и годовая температура воздуха,  по метеостанции в г. Рудня, °С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -9,4 | -8,4 | -4,0 | 4,4 | 11,6 | 15,7 | 17,1 | 15,9 | 10,4 | 4,5 | -1,0 | -5,8 | 4,3 |

Самый теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой воздуха от +17,0°С. В наиболее теплые годы температура воздуха поднимается до +34 ° C.

Теплый период, т.е. период с положительными среднесуточными температурами воздуха, длится 213-224 дня. Переход среднесуточной температуры через 0° к положительным значениям происходит в первую декаду апреля, осенью к отрицательным значениям первую декаду ноября. Средняя многолетняя продолжительность безморозного периода 125-148 дней.

Основным фактором, определяющим режим ветра в холодный период года, является западно-восточный перенос, обусловленный общей циркуляцией атмосферы. Зимой направление ветра определяется юго-западной периферией сибирского антициклона, т.е. с преобладанием юго-западных и южных ветров.  Летом преобладают ветры северных, северо-западных и западных румбов. Повторяемость направлений ветра и штилей за год представлена в таблице 1.1-2.

Таблица 1.1-2 -  Повторяемость направлений ветра и штилей за год,

по метеостанции в г. Рудня, %

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 7 |

Средняя скорость ветра зимой 4 - 5 м/сек, чем летом 3 – 4 м/сек.

Кроме средних скоростей ветра, дополнительной характеристикой являются повторяемости скоростей различных величин. Наибольшую повторяемость в среднем за год имеют скорости от 2 до 5 м/с. Значительна повторяемость слабых ветров, скоростью 0-1 м/с, и ветров умеренных, 6-9 м/с. Повторяемость скоростей более 12 м/с невелика (2-5%). Вероятность сильных ветров (>15 м/с) невелика. В среднем за год наблюдается 6-9 дней, а с ветром (> 20 м/с) наблюдается 0.4-0.6 дней. Наибольшие скорости ветра 27-28 м/с, вероятны 1 раз в 20 лет.

Территория Голынковского поселения по агроклиматическим условиям относится ко второму агроклиматическому району (Схема территориального планирования Смоленской области (ЦНИИП градостроительства РААСН) 2005 г.).

Агроклиматический район, к которому относится Голынковское поселение, с учетом тепло- и влагообеспеченности, занимает территорию, где сумма средних суточных температур составляет от 2000° до 2100°, гидротермический коэффициент колеблется в пределах 1.5-1.6. и характеризуется незначительными колебаниями температур.

По средним многолетним данным, заморозки кончаются во IIагроклиматическом районе 10-14 мая. В отдельные годы даты окончания заморозков значительно отклоняются от средней многолетней даты. В 10% лет заморозки могут наблюдаться в конце мая, что представляет большую опасность для плодовых культур.

Первые заморозки осенью в воздухе наблюдаются в среднем с третьей декады сентября, когда активная вегетация большинства сельскохозяйственных культур уже закончена. В годы с холодной ранней осенью первые заморозки появляются в начале сентября, иногда даже в конце августа. А в годы с теплой осенью - во второй и даже третьей декаде октября. В большинстве же лет первые ночные заморозки в воздухе бывают в конце сентября - начале октябре.

Интенсивность заморозков меняется в зависимости от местоположения участка. Наиболее морозоопасными являются обширные лесные поляны, относительно пониженные защищенные участки, окруженные склонами, с которых стекает и на которых застаивается холодный воздух, и нижние части или основания склонов возвышенностей.

Значение снежного покрова в сельском хозяйстве очень велико. Снежный покров является основным регулятором в жизни озимых культур в зимний период, определяя исход перезимовки, и играет большую роль в период весенней вегетации, являясь главным источником запасов почвенной влаги к началу вегетационного периода.

Первый снежный покров обычно появляется уже в первой декаде ноября, но он, как правило (в 90% лет), бывает неустойчивым. По средним многолетним данным, к концу первой декады декабря вся территория области бывает покрыта прочным снежным покровом высотой 6-9 см. К концу января снежный покров почти повсеместно бывает более 20 см и надежно предохраняет озимые культуры от вымерзания.

По средним многолетним данным, к концу первой декады декабря вся территория поселения бывает покрыта прочным снежным покровом высотой 6-9 см. К концу января снежный покров почти повсеместно бывает более 20 см и надежно предохраняет озимые культуры от вымерзания.

Зима длится 4-5 месяцев. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 4.12-6.12. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом по области составляет в среднем многолетнем 125-135 дней. Запас воды в снеге в конце зимы составляет в среднем 60-90 мм.

Сход устойчивого снежного покрова, по средним многолетним данным, происходит в первой декаде апреля (6-7 апреля). В исключительно ранние теплые и поздние холодные весны разрушение и сход снежного покрова происходит значительно раньше или позже средних сроков.

3.3. Существующее функциональное использование территории Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области.

В состав земель Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	зона многоквартирной жилой застройки;

•	зона общественно-деловая;

•	зона производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	зона индивидуальной жилой застройки;

•рекреационная зона.

Таблица № 1

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли населенного пункта | 520 |
| 2 | Земли лесного фонда | - |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта | 0,49 |
| 4 | Земли запаса | 1189 |
|  | Всего земель в существующих границах поселения | 17990 |

3.4. Жилой фонд.

В Голынковском городском поселении жилой фонд представлен сорока 2-х, 4-х, 5-ти, 9-ти, 10-ти-этажными жилыми домами, включающими в себя 1783 квартиры, оборудованных водоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением и канализацией, а также индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

Данные о существующем жилом фонде Голынковского городского поселения  Руднянского района Смоленской области приведены в Таблице 2.

Таблица  № 2

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома |
| 1 | 2-х этажные | 13 | 6000 | 6% |
| 2 | 4-х этажная | 4 | 4093,7 | 4% |
| 3 | 5-х этажная | 12 | 48523,8 | 45% |
| 4 | 9-ти этажная | 1 | 5120 | 5% |
| 5 | 10-ти этажная | 1 | 12655 | 12% |
| 6 | 1-этажные | 10 | 14,6 | 14% |
| 7 | Индивидуальные жилые дома | 280 | 14000 | 14% |
| 8 | Всего: | 320 | 104992,5 | 100% |

4. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения  Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды Воронежского водоносного горизонта представленного известняками трещиноватыми. Водозабор производительностью 10  м3/час расположен на территории промзоны. Вода из артскважин подается в два подземных резервуара емкостью на 400м³, соединенных между собой. Вода из резервуаров  насосами подается по одному вводу в кольцевую разводящую сеть. От кольцевой сети по одному из вводов вода подается на поселок. Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.

Водоснабжение Голынковского городского поселения  осуществляется из  4 водозаборных скважин:

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование объекта водоснабжения | Год ввода в эксплуат. | Марка насоса | Производительност. м³/час | Глубинаскваж., м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Скважина № 1463 ГВК 66200369 | 1962 | ЭЦВП - 12 | 63 м³/час | 212 м | 30 м |
| 2 | Скважина № 2368 ГВК 66200368 | 1972 | 10-АПВМ | 60 м³/час | 130 м | 30 м |
| 3 | Скважина № 731 | 1962 | ЭЦВ- 30 | 28 м³/час | 122 м | 30 м |
| 4 | Скважина № Р | 2013 | ЭЦВ 8-40-120 | 40 м³/час | 140 м | 30 м |
| 5 | Скважина № 1462 66200367 насосн.станция 2 подъема | 1962 | ЭЦВМ-12 | 16 м³/час | 185 м | 30 м |

Примечание: Р – резервная артскважина.

Существующая сеть водопровода является централизованной, объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд. Водопроводная сеть представляет собой замкнуто- кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 150-320мм. Материал, из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, керамика, чугун, пластмасса. Общая протяженность водопроводной сети 12500м. Противопожарные мероприятия обеспечиваются пожарными гидрантами  на сетях водопровода.

Горячее водоснабжение в поселке отсутствует.

Вспомогательные установки в водопроводных сетях: водонапорная башня-1единица; насосные станции подъема 1 - 3единицы; водоразборные колонки -12 единиц; пожарные гидранты – 5 единиц.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий,  на пожаротушение.

Поставщиками воды на территории Голынковского городского поселения являются 2 организации: МКП КХ  «Голынки», ООО «Торговый Дом «Ключ»».  Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенных действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

# Тарифы на услуги водоснабжения на территории Голынковского городского поселения, утвержденные постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике для потребителей:

| № п/п | Наименование организации | Наименование услуг | Период | Тариф, руб. НДС не облагается за 1куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Торговый Дом «Ключ»» | Холодная вода | с 01.01.2016г по 30.06.2016г | 36,49 |
|  |  |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016г | 37,95 |
|  |  |  | с 01.01.2017г по 30.06.2017г | 37,95 |
|  |  |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017г | 39,40 |
|  |  |  | с 01.01.2018г по 30.06.2018г | 39,40 |
|  |  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018г | 41,15 |
|  |  |  | с 01.01.2019г по 30.06.2019г | 41,15 |
|  |  |  | с 01.07.2019г по 31.12.2019г | 42,51 |
|  |  |  | с 01.01.2020г по 30.06.2020г | 42,51 |
|  |  |  | с 01.07.2020г по 31.12.2020г | 43,94 |
|  |  |  | с 01.01.2021г по 30.06.2021г | 43,94 |
|  |  |  | с 01.07.2021г по 31.12.2021г | 45,25 |
|  |  |  | с 01.01.2022г по 30.06.2022г | 45,25 |
| 2. | МКП КХ «Голынки» | Холодная вода | с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. | 44,67 |
|  |  |  | с 01.07.2016г по 31.12.2016г | 46,56 |
|  |  |  | с 01.01.2017г по 30.06.2017г | 46,56 |
|  |  |  | с 01.07.2017г по 31.12.2017г | 48,35 |
|  |  |  | с 01.01.2018г по 30.06.2018г | 48,35 |
|  |  |  | с 01.07.2018г по 31.12.2018г | 48,91 |
|  |  |  | с 01.01.2019г по 30.06.2019г | 48,91 |
|  |  |  | с 01.07.2019г по 31.12.2019г | 50,19 |
|  |  |  | с 01.01.2020г по 30.06.2020г | 50,19 |
|  |  |  | с 01.07.2020г по 31.12.2020г | 51,18 |
|  |  |  | с 01.01.2021г по 30.06.2021г | 51,18 |
|  |  |  | с 01.07.2021г по 31.12.2021г | 53,51 |
|  |  |  | с 01.01.2022г по 30.06.2022г | 53,51 |
|  |  |  | с 01.07.2022г по 31.12.2022г | 55,34 |

За период с 2012год по 2020год подъем насосными станциями воды уменьшился и составил всего 245 480 м3. Объем потребления воды  населением, организациями и предприятиями 199 480 м3 за год. Количество договоров, заключенных с населением составляет - 1740, с юридическими лицами- 27.  Учет расхода воды в  бюджетных организациях  ведется по приборам учета. Индивидуальные приборы  учета используются жителями многоквартирных и индивидуальных одноэтажных жилых  домов. Значительный объем потерь и утечек водопроводной воды, вызваны высокой степенью износа сетей и оборудования.

Таблица

- Количество поднятой воды на территории Голынковского городского  поселении Руднянского района Смоленской области  по годам составляет:

| № п/п | Наименование предприятия | 2015г | 2016г | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | МКПКХ «Голынки» | 5427 | 5498 | 4112 | 5001 | 4873 | 4801 | 4935 |
| 2. | ООО «ТД Ключ» | 242469 | 217509 | 294490 | 299981 | 244090 | 235480 | 160582 |

Физико-химический анализ из открытых источников проводится в соответствии с Программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. Качество питьевой воды из артскважины соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Новое жилищное строительство возможно за счет индивидуальной малоэтажной застройки. Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне п. Голынки исполнилось уже более 40 лет - степень их износа составляет более  80 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт ни у собственника сетей  - Администрации Голынковского городского поселения, ни у эксплуатирующих организаций МКП КХ «Голынки» и ООО «Торговый Дом «Ключ»» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

Расчетные расходы воды питьевого качества приведены в таблице 1.

Суммарные расходы воды питьевого качества приведены в таблице 2.

Таблица 1 - Расчетные расходы воды питьевого качества

| Тип застройки и степень инженерного оборудования | Удельное водопотребление л/с на 1 чел. | Численность населения, тыс.чел. | Расход воды, м/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Существующий сохраняемый фонд |
| Застройка многоквартирными домами | 250 | 270 | 3,0 | 2,8 | 750 | 756 |
| Малоэтажная индивидуальная застройка с участками | 120 | 120 | 0,3 | 0,2 | 36 | 24 |
| Новый жилой фонд |
| Застройка многоквартирными домами | 250 | 270 | 0,3 | 0,6 | 75 | 162 |
| Малоэтажная индивидуальная застройка с участками | 250 | 270 | 0,2 | 0,4 | 50 | 108 |
| Итого: | 911 | 1050 |
| неучтенные расходы 10 % |  |  |  |  | 91,1 | 105,0 |
| Нужды местной промышленности 10 % |  |  |  |  | 91,1 | 105,0 |
| полив зеленых насаждений | 60 | 70 | 3,8 | 4,0 | 228 | 280 |
| Итого: | 1321,2 | 1540 |

Таблица 2 - Суммарные расходы воды питьевого качества

| Наименование потребителей | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут К=1,2 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| Население | 911 | 1050 | 1093,2 | 1260 |
| Неучтенные расходы 10% | 91,1 | 105,0 | 109,32 | 126 |
| Нужды местной промышленности 10 % | 91,1 | 105,0 | 109,32 | 126 |
| Поливочные нужды | 228 | 280 | 228 | 280 |
| Итого: | 1321,2 | 1540 | 1539,84 | 1792 |

Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 3

| Проектный срок | Население, тыс. чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, час | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | 3,8 | 1 | 3 | 1 х 10 + 10 | 216 |
| Расчетный срок | 4,0 | 1 | 3 | 1 х 10 + 10 | 216 |

Расход воды на наружное пожаротушение как на первую, так и расчетный срок составит – 10 л/с.; дополнительно принят расход на внутреннее пожаротушение 10 л/с (2 струи по 5 л/с).

Общий расход воды при 3х часовом тушении пожара составит – 216 м3/сут.

В данном проекте рассмотрены вопросы дальнейшего развития разводящих водопроводных сетей в связи с территориальным расширением общественно-деловой, промышленной зон и кварталов новой жилой застройки.

Водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от существующей сети водопровода, которая является объединенной для

хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд.

5. Проектные предложения по развитию системы водоснабжения Голынковского городского поселения рассчитаны на период с 2013г по 2027год.

Для развития системы водоснабжения Голынковского городского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

проектирование и государственная экспертиза реконструкции артезианской скважины, в виду большого износа;

строительства новой резервной скважины;

размещение блочных водоочистных сооружений, производительностью 1000 м3/сут;

проектирование и государственная экспертиза проекта реконструкции водопроводных сетей;

поэтапная реконструкция существующих кольцевых водопроводных сетей трубами из полиэтилена Ду 110 -150 мм;

установка новых и замена старых приборов учета водопотребления;

повышение качества очистки питьевой воды.

| № п/п | мероприятия | год | сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование и государственная экспертиза реконструкции артезианской скважины | 2025 | 3,0 млн. руб. | Собственные МКП КХ «Голынки», местного бюджета |
| 2. | Проектирование и государственная экспертиза реконструкции водопроводных сетей | 2023 | 5,5млн. руб. | Местный бюджет |
| 3. | Строительство новой резервной скважины | 2026 | 6,0 млн. руб. | Областной бюджет, местный бюджет |
| 4. | Размещение блочных водоочистных сооружений, производительностью1000 м3/сут | 2025 | 1000,0тыс. руб. | Собственные МКП КХ «Голынки», местного бюджета |
| 5. | Установка новых и замена старых приборов учета водопотребления | 2014- 2022 | 400,0тыс. руб. | Собственные МКП КХ «Голынки», местного бюджета |

Существующие сети водоснабжения показаны на чертеже «Схема водоснабжения и водоотведения»:

6.  Характеристика существующего состояния системы водоотведения

Голынковского городского поселения.

Сточные воды п. Голынки от потребителей по самотечным и напорным коллекторам подаются на канализационные очистные сооружения биологической очистки, расположенные на юге за чертой поселка на территории Смолиговского сельского поселения.  КОС имеют производительность 6,046 тыс.м/сут. Подача стоков осуществляется КНС по ул. Школьной и центральной КНС, производительность которых составляет 216 м/час и 150 м/час соответственно. Сброс сточных вод после очистки осуществляется в реку Еленка. Изменение концентраций загрязняющих веществ в реке Еленке в зоне влияния сброса очистных сооружений канализации (по результатам лабораторных исследований) существенно не влияет на химический состав реки.

На территории п. Голынки имеется ливневая канализация, производительностью 100 м3/час. Очистные сооружения ливневых сточных вод отсутствуют. Выпуск ливневых сточных вод осуществляются в р. Еленка.

Выпуск сточных вод от бани (без очистки) осуществляется на рельеф.

Дождевая канализация:

Поверхностный сток поселка Голынки поступает по самотечному коллектору на КНС производительностью 100 м/час, затем по напорному трубопроводу в пруд отстойник. После отстаивания вода сбрасывается в ближайший водоем.

Существующие сети канализации показаны на чертеже «Схема дождевой канализации»:

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков  по данным МКП КХ «Голынки»:

Таблица 1

| Наименование потребителя | Количество сточных вод |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2020 год | 2021 год |
| Население | 81129,889 | 79826,728 | 69523,33 | 65816,06 |
| Неучтенные расходы | 33725,472 | 31432,993 | 58112,455 | 58212,119 |
| Организации и учреждения | 8770,179 | 8106,197 | 5448,255 | 5659,296 |
| Нужды предприятия | 2282,1 | 1232,37 | 701,96 | 614,525 |
| Итого: | 125907,64 | 120598,288 | 133786 | 130302 |

Система и схема канализации

Схема прокладки магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации  и размещение насосных станций перекачки определены рельефом местности и схемой расселения. Объём стоков не превышает производительности существующих КОС.

Дождевая канализация

В проекте принята раздельная система канализации, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.Рельеф городской территории предполагает строительство дождевых сетей, разделенных на два бассейна со своими очистными сооружениями.

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок:

Таблица 2

| Наименование потребителя | Расход воды; м3/сут |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 2 | 3 | 4 |
| Население | 1093,2 | 1260 |
| Неучтенные расходы 5 % | 54,66 | 63 |
| Стоки промышленности | 126 | 126 |
| Итого: | 1273,86 | 1449 |

В связи с тем, что сетям водоотведения по жилой зоне п. Голынки  исполнилось уже более 35 лет - степень их износа составляет 90%. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт ни у собственника сетей  - Администрации Голынковского городского поселения, ни у эксплуатирующей организации МКП КХ  «Голынки» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

Продолжать работу с населением по установке коллективных и индивидуальных приборов учета в каждом многоквартирном доме и каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

# Тарифы на услуги водоотведения на территории Голынковского городского поселения для потребителей, утверждены Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности:

| № п/п | Наименование организации | Наименование услуг | Период | Тариф, руб. за 1куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКП КХ «Голынки» | Водоотведение и очистка сточных вод | 01.01.2016г по 30.06.2016г | 52,41 |
|  |  |  | 01.07.2016г по 31.12.2016г | 54,65 |
|  |  |  | 01.01.2017г по 30.06.2017г | 54,65 |
|  |  |  | 01.07.2017г по 31.12.2017г | 57,09 |
|  |  |  | 01.01.2018г по 30.06.2018г | 57,09 |
|  |  |  | 01.07.2018г по 31.12.2018г | 57,97 |
|  |  |  | 01.01.2019г по 30.06.2019г | 60,19 |
|  |  |  | 01.07.2019г по 31.12.2019г | 62,40 |
|  |  |  | 01.01.2020г по 30.06.2020г | 62,40 |
|  |  |  | 01.07.2020г по 31.12.2020г | 64,62 |
|  |  |  | 01.01.2021г по 30.06.2021 г | 64,62 |
|  |  |  | 01.07.2021г по 31.12.2021г | 66,68 |
|  |  |  | 01.01.2022г по 30.06.2022 г | 66,68 |
|  |  |  | 01.07.2022г по 31.12.2022г | 70,29 |

7. Проектные предложения по развитию системы водоотведения Голынковского городского поселения рассчитаны на период с 2013г по 2027год.

Для развития системы водоотведения Голынковского городского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

проектирование и государственная экспертиза проекта реконструкции  очистных сооружений;

проектирование и государственная экспертиза проекта реконструкции канализационных сетей;

| № п/п | мероприятия | год | сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование и государственная экспертиза реконструкции канализационных сетей | 2023 | 5,5 млн. руб. | Собственные МКП КХ «Голынки», местного бюджета |
| 2. | Проектирование и государственная экспертиза реконструкции очистных сооружений | 2023 | 5,0млн. руб. | Собственные МКП КХ «Голынки», местного бюджета |

8. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы

1.    Создание современной коммунальной инфраструктуры поселения.

2.     Повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

3.     Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4.    Улучшение экологической ситуации на территории Голынковского городского поселения.

5.    Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда  и социально-культурного назначения.