

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОЛЫНКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «29» апреля 2019 года № 74

Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения п.Голынки

Голынковского городского поселения

Руднянского района Смоленской области

на **2020** год

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области

 Администрация Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области **постановляет:**

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области на **2020** год (Приложение1).

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования в соответствии с Уставом Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава муниципального образования**

**Голынковского городского поселения**

**Руднянского района Смоленской области Н.В.Иванова**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Баланс тепловой энергии на котельных на 2020 год** |  |  | Приложение1 |
| Голынковское городское поселениеРуднянского района Смоленской области |
| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал  |
| Муниципальное казенное предприятие коммунальное хозяйство "Голынки" | Котельная ул. Ленина, 16 | 12 689 | 968 | 13 657 | 309 | 13 966 |
| Муниципальное казенное предприятие коммунальное хозяйство "Голынки" | Котельная зд. Администрации | 198 | 0 | 198 | 0 | 198 |
|   | **ВСЕГО** | **12 887** | **968** | **13 855** | **309** | **14 164** |