

**Совет депутатов**

**ГОЛЫНКОВСКОГО ГОРОДСКОГО**

**РУДНЯНСКОГО района Смоленской области**

## РЕШЕНИЕ

***от «27» марта 2020 года № 55.6***

|  |
| --- |
| О рассмотрении проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области |

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области, Совет депутатов Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области

**РЕШИЛ:**

1. Рассмотреть проект актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области согласно приложения №1.

2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования в соответствии с Уставом Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Н. В. Иванова** | Председатель Совета депутатов Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А.Тимофеева** |

Приложение №1

к решению Совета депутатов

Голынковского городского поселения

Руднянского района Смоленской области

от «27» марта 2020 года № 55.6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 1.3.2. Баланс тепловой энергии на котельных на 2021 год | | | |  | |  | |  |
| Голынковское городское поселение Руднянского района Смоленской области | | | | | | | | | | | |
| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | | Выработка тепловой энергии, Гкал | | |
| Муниципальное казенное предприятие коммунальное хозяйство "Голынки" | Котельная ул. Ленина, 16 | | 12 491 | 968 | 13 459 | | 309 | | 13 768 | | |
| Муниципальное казенное предприятие коммунальное хозяйство "Голынки" | Котельная здания Администрации | | 198 | 0 | 198 | | 0 | | 198 | | |
|  | **ВСЕГО** | | **12 698** | **968** | **13 657** | | **309** | | **13 966** | | |